## Plan1
[6 empty] | DADOS DA TABELA: | SIGILO | LICITAÇÃO
[7 empty] | REVISÃO | REVISÃO 01
[7 empty] | DATA | 0
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | DATA BASE: | 05/2022 | NÃO DESONERADO | 0
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01 |  | 05/2022 | NÃO DESONERADO | 0
[5 empty] | ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 |  | 01/2022 | NÃO DESONERADO | 0
[5 empty] | 0 | BDI 1: | 0%
[5 empty] | 0 | BDI 2: | 0%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 3
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6
1.3 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS
1.3.1 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 3
1.3.2 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 4
1.3.3 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 3
1.3.4 | 01.17.071 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 3
1.4 |  |  | SONDAGEM
1.4.1 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 70
1.4.2 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1
1.5 |  |  | EQUIPAMENTOS
1.5.1 | 12.04.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 1
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 163.54
2.2 | 03.01.230 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 22.26
2.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 12.7
2.4 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 88.73
2.5 | 04.02.110 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 53.15
2.6 | 04.02.090 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 534.03
2.7 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 780.05
2.8 | 04.03.040 | CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 23.13
2.9 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 208.11
2.10 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 12
2.11 | 04.11.140 | CDHU | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 12
2.12 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 5
2.13 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 25.5
2.14 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2.71
2.15 | 04.04.010 | CDHU | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 6
2.16 | 04.02.020 | CDHU | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 10.4
2.17 | 04.05.010 | CDHU | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | 65.36
2.18 | 04.07.040 | CDHU | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 44.61
2.19 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 65.66
2.20 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 10.5
2.21 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 184.08
2.22 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 184.08
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 |  |  | PORTAL E GUARITA
3.1.1 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 3.19
3.1.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 0.95
3.1.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 2.91
3.1.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 2.91
3.2 |  |  | QUIOSQUE
3.2.1 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 17.15
3.2.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 6.29
3.2.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 14.12
3.2.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 14.12
3.3 |  |  | LANCHONETE
3.3.1 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 11.72
3.3.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.89
3.3.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 8.88
3.3.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 8.88
4 |  |  | PORTAL E GUARITA
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 24.37
4.2 |  |  | ESTACA
4.2.1 | 12.04.040 | CDHU | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 6
4.3 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO
4.3.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 7.8
4.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.09
4.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 54.3
4.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.08
4.3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.08
4.3.6 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 9
4.4 |  |  | VIGAS BALDRAME
4.4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9.17
4.4.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1
4.4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 32.33
4.4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 9.38
4.4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.59
4.4.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.59
4.4.7 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 9.82
4.5 |  |  | ALVENARIA - MURETA
4.5.1 | 14.11.221 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 6.55
4.5.2 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 0.19
4.5.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 11.53
4.6 |  |  | ESTRUTURA
4.6.1 |  |  | METÁLICA - PÓRTICO
4.6.1.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 592.76
4.6.1.2 | 32.09.020 | CDHU | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 155.43
4.6.2 |  |  | MADEIRA - PILARES
4.6.2.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1.51
4.6.2.2 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 1.51
4.7 |  |  | REVESTIMENTO
4.7.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 15.07
4.7.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 15.07
4.7.3 | 19.03.090 | CDHU | Revestimento em pedra Miracema, conforme padrão existente | m² | 13.1
4.8 |  |  | ESQUADRIAS
4.8.1 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida, conforme padrão existente | m² | 15.93
4.8.2 | 34.05.310 | CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque, conforme padrão existente | m² | 28.16
4.8.3 | 66.02.239 | CDHU | Sistema eletrônico de automatização de portão, para esforços até 800 kg | CJ | 1
4.8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 132.27
4.8.5 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 61
4.9 |  |  | LETREIRO
4.9.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.24
5 |  |  | QUIOSQUE
5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 96.8
5.2 |  |  | ESTACA
5.2.1 | 12.04.040 | CDHU | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 80
5.3 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO
5.3.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 31.2
5.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.36
5.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 217.18
5.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4.32
5.3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.32
5.3.6 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 36
5.4 |  |  | VIGAS BALDRAME
5.4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 61.6
5.4.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.66
5.4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 217.18
5.4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 63.28
5.4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3.96
5.4.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.96
5.4.7 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 66
5.5 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS
5.5.1 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 28.8
5.5.2 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.31
5.5.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 292.33
5.6 |  |  | PILAR DE MADEIRA
5.6.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.63
5.7 |  |  | PISO INTERTRAVADO
5.7.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 290.2
5.7.2 | CPU-01 | Composição | NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES | M³ | 14.51
5.7.3 | 54.04.350 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 290.2
5.8 |  |  | COBERTURA
5.8.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 6.25
5.8.2 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 340.96
5.9 |  |  | REVESTIMENTO
5.9.1 | 14.02.080 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | m² | 12.8
5.10 |  |  | BANCADA
5.10.1 | 170391 | SIURB | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM | m² | 8.85
5.11 |  |  | PINTURA
5.11.1 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 453.06
5.11.2 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 28.8
5.12 |  |  | MOBILIÁRIOS DE MADEIRA
5.12.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 11.7
5.12.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.59
5.12.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.82
5.12.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.82
5.12.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 197.64
5.12.6 | CPU-02 | Composição | BANCO DE MADEIRA | M² | 21.45
5.13 |  |  | MAPA TURÍSTICO
5.13.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.01
5.13.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.08
5.13.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.08
5.13.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4.8
5.13.5 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.35
5.13.6 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 4.71
5.13.7 | CPU-03 | Composição | CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS | UN | 4
5.13.8 | 26.02.020 | CDHU | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 1.92
5.14 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.14.1 | 44.06.360 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 10
5.14.2 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 10
5.14.3 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 10
5.14.4 | 44.03.315 | CDHU | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 10
5.14.5 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 10
5.15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.15.1 |  |  | ÁGUA FRIA
5.15.1.1 | 46.01.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 266.1
5.15.1.2 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 10
5.15.2 |  |  | ESGOTO
5.15.2.1 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 206.3
5.15.2.2 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5
5.16 |  |  | CHURRASQUEIRA
5.16.1 | CPU-04 | Composição | CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
6 |  |  | SALÃO
6.1 |  |  | COBERTURA
6.1.1 | 92600 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6
6.1.2 | 92574 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 361.73
6.1.3 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 390.67
6.1.4 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 13
6.1.5 | 16.02.270 | CDHU | Espigão de barro emboçado | M | 38.48
6.1.6 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 53.2
6.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
6.2.1 | 49.06.010 | CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | UN | 12
6.2.2 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 73.02
6.2.3 | 46.03.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 93.82
6.2.4 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2
7 |  |  | LANCHONETE
7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 25.67
7.2 |  |  | ESTACA
7.2.1 | 12.04.040 | CDHU | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 18
7.3 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO
7.3.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9.36
7.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.11
7.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 65.16
7.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.3
7.3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.3
7.3.6 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 10.8
7.4 |  |  | VIGAS BALDRAME
7.4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.26
7.4.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2
7.4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 64.37
7.4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 18.76
7.4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.17
7.4.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.17
7.4.7 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 19.56
7.5 |  |  | CONTRAPISO
7.5.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 1.28
7.5.2 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica | m² | 25.67
7.5.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 79.83
7.5.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.8
7.5.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.8
7.6 |  |  | REGULARIZAÇÃO - PISO VARANDA
7.6.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 4.69
7.6.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 14.06
7.6.3 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 14.06
7.6.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 206.23
7.7 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS
7.7.1 | 14.40.100 | CDHU | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | UN | 122
7.7.2 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 92.31
7.7.3 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.59
7.7.4 | 14.05.050 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 75.06
7.7.5 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 0.6
7.7.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 73.67
7.8 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
7.8.1 |  |  | PILARES
7.8.1.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 18.9
7.8.1.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 51.83
7.8.1.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 14.88
7.8.1.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.95
7.8.1.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.95
7.8.2 |  |  | VIGAS
7.8.2.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 15.65
7.8.2.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 64.37
7.8.2.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 18.76
7.8.2.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.17
7.8.2.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.17
7.8.3 |  |  | LAJES
7.8.3.1 | 13.01.170 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 25.67
7.9 |  |  | REVESTIMENTO
7.9.1 |  |  | PAREDE INTERNA
7.9.1.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 205.9
7.9.1.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 205.9
7.9.1.3 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 141.48
7.9.2 |  |  | PAREDE EXTERNA
7.9.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 128.2
7.9.2.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 128.2
7.9.3 |  |  | PISO
7.9.3.1 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36.75
7.9.3.2 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 36.75
7.9.3.3 | 54.07.130 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30.37
7.9.3.4 | 54.07.210 | CDHU | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 30.37
7.9.3.5 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 4.83
7.9.3.6 | 18.08.032 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 93.74
7.9.4 |  |  | TETO
7.9.4.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 10.32
7.9.4.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 10.32
7.9.4.3 | 22.01.010 | CDHU | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 30.37
7.9.4.4 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 26.43
7.10 |  |  | PINTURA
7.10.1 |  |  | PAREDE INTERNA
7.10.1.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 52.11
7.10.2 |  |  | PAREDE EXTERNA
7.10.2.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 90.4
7.10.3 |  |  | TETO
7.10.3.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 10.32
7.10.4 |  |  | ESQUADRIAS
7.10.4.1 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 215.88
7.10.4.2 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 65.66
7.10.5 |  |  | LUMINÁRIAS
7.10.5.1 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 12.8
7.11 |  |  | ESQUADRIAS
7.11.1 |  |  | PORTAS
7.11.1.1 | 23.13.002 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 2
7.11.1.2 | 23.09.020 | CDHU | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN | 1
7.11.1.3 | 91338 | SINAPI | PORTA ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.48
7.11.2 |  |  | JANELAS
7.11.2.1 | 23.01.050 | CDHU | Caixilho em madeira maxim-ar | m² | 0.81
7.11.2.2 | 26.02.040 | CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 0.81
7.11.2.3 | 100671 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.88
7.12 |  |  | LOUÇAS E METAIS
7.12.1 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2
7.12.2 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2
7.12.3 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2
7.12.4 | 44.20.620 | CDHU | Válvula americana | UN | 3
7.12.5 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 3
7.12.6 | 44.20.110 | CDHU | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 3
7.12.7 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 2
7.12.8 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2
7.12.9 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 1.08
7.12.10 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2
7.12.11 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2
7.12.12 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 2
7.12.13 | 44.06.750 | CDHU | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | UN | 1
7.12.14 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1
7.12.15 | 44.02.200 | CDHU | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 0.9
7.13 |  |  | ACESSIBILIDADE
7.13.1 | 28.20.650 | CDHU | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 2
7.13.2 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2
7.13.3 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 6
7.13.4 | 30.06.064 | CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2
7.13.5 | 30.04.060 | CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.6
7.13.6 | 30.06.080 | CDHU | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 2
7.14 |  |  | COBERTURA
7.14.1 | 15.01.030 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 165
7.14.2 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 165
7.14.3 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 3.38
7.14.4 | 16.02.270 | CDHU | Espigão de barro emboçado | M | 38.16
7.15 |  |  | MOBILIÁRIOS DE MADEIRA
7.15.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 4.5
7.15.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.23
7.15.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.7
7.15.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.7
7.15.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 76.01
7.15.6 | CPU-02 | Composição | BANCO DE MADEIRA | M² | 8.25
7.16 |  |  | ÁREA EXTERNA
7.16.1 |  |  | RAMPA
7.16.1.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 15.12
7.16.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.76
7.16.1.3 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica | m² | 15.12
7.16.1.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 47.02
7.16.1.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3.02
7.16.1.6 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.02
7.16.1.7 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 15.12
7.16.2 |  |  | FLOREIRA
7.16.2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 33.1
7.16.2.2 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.66
7.16.2.3 | 17.05.100 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 2.32
7.16.2.4 | 14.11.221 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 58.38
7.16.2.5 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.76
7.16.2.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 230.16
7.16.2.7 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 80.29
7.16.2.8 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 77.84
7.16.2.9 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 77.84
7.16.2.10 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 77.84
7.16.2.11 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10.71
7.16.2.12 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 20.56
7.16.2.13 | 34.03.020 | CDHU | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 51
7.17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.17.1 |  |  | ÁGUA FRIA
7.17.1.1 | 46.01.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 11.5
7.17.1.2 | 47.02.050 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 3
7.17.1.3 | 48.02.400 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1
7.17.1.4 | 47.01.180 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 1
7.17.1.5 | 48.05.010 | CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1
7.17.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
7.17.2.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2
7.17.2.2 | 101172 | SIURB | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 7.4
7.17.2.3 | 49.06.020 | CDHU | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 2.22
7.17.2.4 | 46.03.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 25
7.17.3 |  |  | ESGOTO
7.17.3.1 | 46.03.038 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8.8
7.17.3.2 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 20.9
7.17.3.3 | 49.01.020 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3
7.17.3.4 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1
7.17.3.5 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
8.1.1 | 090162 | SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1
8.2 |  |  | VALA TÉCNICA
8.2.1 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 313.7
8.2.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 311.93
8.2.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 2.3
8.2.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 2.3
8.3 |  |  | ELETRODUTOS E CABOS
8.3.1 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 39.95
8.3.2 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 369.24
8.3.3 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 418.91
8.3.4 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 8.03
8.3.5 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 204.06
8.3.6 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 230.82
8.3.7 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 52.8
8.3.8 | 091338 | SIURB | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 66.08
8.3.9 | 39.21.010 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1656.4
8.3.10 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2581.41
8.3.11 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 222.88
8.3.12 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1128.64
8.3.13 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 246.5
8.3.14 | 39.21.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2110.05
8.3.15 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 985.98
8.3.16 | 39.21.110 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 9.41
8.3.17 | 39.21.125 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 37.65
8.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES
8.4.1 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 115
8.4.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 110
8.4.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 28
8.4.4 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 3
8.4.5 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 58
8.4.6 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2
8.5 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
8.5.1 | 37.03.210 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2
8.5.2 | 37.04.270 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
8.5.3 | 37.03.230 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2
8.5.4 | 37.04.290 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1
8.5.5 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 25
8.5.6 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6
8.5.7 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1
8.5.8 | 37.24.031 | CDHU | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | UN | 24
8.5.9 | 37.17.074 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 13
8.6 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM
8.6.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 23
8.6.2 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 11
8.7 |  |  | LUMINÁRIAS
8.7.1 | CPU-05 | Composição | LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
8.7.2 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 52
8.7.3 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 51
8.7.4 | 090953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 14
Formulas:
LICITAÇÃO = [1]INFO!C23
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA