## Planilha1
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  | DATA BASE: | CDHU | NÃO DESONERADO | 11/2021
|  | REFORMA EMEB PROFESSORA LYRIA DE TOLEDO PASQUALI |  |  |  | SINAPI | NÃO DESONERADO | 12/2021
|  | RUA MARCOS ANTÔNIO FORMIGONI, 50 - TIETÊ/SP |  |  |  | SIURB | NÃO DESONERADO | 07/2021
[5 empty] | BDI 1: | 22.47%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.1.2 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 8
1.1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 8
1.2 |  |  | ANDAIME
1.2.1 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 96
1.2.2 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 120
1.2.3 | 02.05.212 | CDHU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 457.6
1.2.4 | 02.05.090 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 1144
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE BANCO DE CONCRETO | M² | 5.1
2.2 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 29.63
2.3 | 175015 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | m² | 588.2
2.4 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 325.37
2.5 | 04.07.020 | CDHU | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 798.63
2.6 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 13.7
2.7 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.56
2.8 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 7
2.9 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 60.95
2.10 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 6.4
2.11 | 04.19.060 | CDHU | Remoção de disjuntor termomagnético | UN | 124
2.12 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 206
2.13 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 6166.92
2.14 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 190
2.15 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 105.08
3 |  |  | COBERTURA
3.1 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | m² | 325.37
3.2 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 22.25
3.3 | 068001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 1522.23
4 |  |  | REVESTIMENTOS
4.1 |  |  | PISO
4.1.1 | 17.40.010 | CDHU | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 234.88
4.1.2 | 17.40.150 | CDHU | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 234.88
4.1.3 | 20.04.020 | CDHU | Piso em tacos de Ipê colado | m² | 61.63
4.1.4 | 20.20.202 | CDHU | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | m² | 616.33
4.2 |  |  | PAREDE
4.2.1 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 60.95
4.3 |  |  | TETO
4.3.1 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 798.63
5 |  |  | MOBILIÁRIOS E LOUÇAS
5.1 | 35.04.140 | CDHU | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 10
5.2 | 44.01.800 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 7
5.3 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 7
5.4 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 7
6 |  |  | ALAMBRADO
6.1 | 34.05.120 | CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado | m² | 420.39
6.2 | 35.20.010 | CDHU | Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm | m² | 588.2
7 |  |  | PINTURA
7.1 |  |  | PAREDES
7.1.1 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 4857.62
7.1.2 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 4857.62
7.2 |  |  | ESQUADRIAS
7.2.1 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 199.08
7.2.2 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 641.22
7.2.3 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 280.1
7.3 |  |  | PISO
7.3.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1974.49
7.3.2 | 170356 | SIURB | QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1
7.3.3 | 170357 | SIURB | QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1
7.3.4 | 33.01.050 | CDHU | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 823.77
8 |  |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
8.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
8.1.1 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 59.67
8.1.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 10.31
8.1.3 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 35.74
8.1.4 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 44.51
8.1.5 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 44.51
8.1.6 | 07.10.020 | CDHU | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 44.51
8.2 |  |  | ALVENARIA
8.2.1 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.88
8.2.2 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 100.83
8.2.3 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 4.5
8.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 152.38
8.2.5 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 64.79
8.2.6 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 53.71
8.3 |  |  | REVESTIMENTO
8.3.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 60.5
8.3.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 60.5
8.3.3 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 60.5
8.4 |  |  | PISO
8.4.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 4.08
8.4.2 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 6.54
8.4.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 254.06
8.5 |  |  | ACESSIBILIDADE
8.5.1 | 24.08.020 | CDHU | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 194.18
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1 | 48.02.401 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 17
9.2 | 49.06.020 | CDHU | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 2.79
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  |  | ENTRADA ENERGIA
10.1.1 | 090157 | SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN | 1
10.2 |  |  | VALA TÉCNICA
10.2.1 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 93.68
10.2.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 92.88
10.3 |  |  | ELETRODUTOS E CABOS
10.3.1 | 39.03.160 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1697.42
10.3.2 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 573.41
10.3.3 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 2038.77
10.3.4 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 469.98
10.3.5 | 39.21.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 321.34
10.3.6 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 462.37
10.3.7 | 39.03.178 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 355.83
10.3.8 | 39.21.100 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 247.8
10.3.9 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 112.94
10.3.10 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 724.03
10.3.11 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 74.11
10.3.12 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 99.79
10.3.13 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 58.45
10.3.14 | 38.13.040 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 101.83
10.3.15 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 2
10.3.16 | 38.01.080 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 1
10.3.17 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 3
10.3.18 | 38.06.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 5
10.3.19 | 38.06.100 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios | M | 7.7
10.3.20 | 38.06.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios | M | 9.9
10.3.21 | 38.06.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 372.6
10.4 |  |  | DISJUNTORES, QDC E CAIXAS DE INSPEÇÃO
10.4.1 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.4.2 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 7
10.4.3 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1
10.4.4 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 50
10.4.5 | 091701 | SIURB | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 40
10.4.6 | 37.17.074 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 22
10.4.7 | 37.17.080 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2
10.4.8 | 37.03.210 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2
10.4.9 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2
10.4.10 | 37.04.270 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4
10.4.11 | 37.04.290 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2
10.4.12 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 15
10.5 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES
10.5.1 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 7
10.5.2 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 196
10.5.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 6
10.5.4 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 27
10.5.5 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 6
10.5.6 | 61.15.020 | CDHU | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 107
10.5.7 | 40.05.080 | CDHU | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 37
10.5.8 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 7
10.6 |  |  | LUMINÁRIAS
10.6.1 | 090953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 178
10.6.2 | CPU-02 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 40W - COMPLETA | UN | 10
10.6.3 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 8
10.6.4 | CPU-03 | COMPOSIÇÃO | REFLETOR LED 1000 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 6
10.6.5 | CPU-04 | COMPOSIÇÃO | REFLETOR LED 300 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 4
11 |  |  | LIMPEZA FINAL
11.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 294.05
| TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 0