## PARTE 01
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  | REFERÊNCIA:
REFORMA EMEB PAULO SOUZA ALVES
RUA SANTA CRUZ, 1611 - TIETÊ-SP
[7 empty] | BDI 1: | 22.47%
DATA BASE:
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO |  | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRA
1.1 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB |  | UNMES | 5
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 03.04.040 | CDHU | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base |  | M | 88.47
2.2 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base |  | m² | 201.78
2.3 | 04.01.040 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos |  | m² | 19.88
2.4 | 04.20.040 | CDHU | Remoção de lâmpada |  | UN | 75
2.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | UN | 75
2.6 | 04.02.140 | CDHU | Retirada de estrutura metálica |  | KG | 190
2.7 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | m³ | 36.4
2.8 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | unid. | 2
2.9 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios |  | unid. | 14
2.10 | 04.11.080 | CDHU | Retirada de registro ou válvula embutidos |  | unid. | 10
2.11 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | M | 5
2.12 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | unid. | 1
2.13 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral |  | M2 | 2.2
2.14 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | M3 | 4.21
2.15 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples |  | M3 | 4.53
2.16 | 04.09.140 | CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento |  | UNID. | 5
2.17 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral |  | M2 | 8.8
2.18 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | Remoção e reinstalação de toldo |  | M2 | 24.21
3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
3.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm |  | M2 | 4.08
3.2 | 14.30.270 | CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm ‐ 1ST / 1ST LM |  | M2 | 9
4 | REVESTIMENTOS
4.1 | RODAPÉ E PISOS
4.1.1 | 20.20.040 | CDHU | Recolocação de tacos soltos com cola |  | M2 | 4
4.1.2 | 13.02.092 | FDE | Sinteko 2 demãos inclusive raspagem aplicado |  | M2 | 274.6
4.1.3 | 20.10.120 | CDHU | Cordão de madeira |  | M | 41.2
4.1.4 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado |  | M2 | 50.96
4.1.5 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado |  | M2 | 243.2
4.1.6 | 18.08.100 | CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado |  | M | 88.47
4.1.7 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido |  | M | 4
4.2 | PAREDE
4.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco |  | M2 | 158.91
4.2.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum |  | M2 | 158.91
4.2.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco |  | M2 | 5.76
4.2.4 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  | M2 | 153.15
4.2.5 | 17.04.040 | CDHU | Revestimento em gesso liso desempenado |  | M2 | 18
5. | ESQUADRIAS
5.1 | 25.02.240 | CDHU | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida ‐ bronze/preto |  | M2 | 1.74
5.2 | 28.01.550 | CDHU | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa |  | UNID. | 2
5.3 | 24.20.200 | CDHU | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem (revisão em esquadrias metálicas existentes) |  | M2 | 4.9
5.4 | 24.02.010 | CDHU | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida |  | M2 | 4.13
5.5 | 24.02.410 | CDHU | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida |  | M2 | 4.77
5.6 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | M | 4.8
5.7 | 23.02.050 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm |  | UNID. | 1
5.8 | 24.01.030 | CDHU | Caixilho em ferro basculante, sob medida |  | M2 | 5.85
5.9 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm |  | M2 | 7.37
5.10 | 23.20.170 | CDHU | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida |  | M2 | 1.44
6. | LOUÇAS E METAIS
6.1 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros |  | UNID. | 4
6.2 | 08.16.003 | FDE | Bacia sanitária infantil |  | UNID. | 2
6.3 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna |  | UNID. | 4
6.4 | 44.06.100 | CDHU | Mictório coletivo em aço inoxidável |  | M | 1.2
6.5 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ |  | UNID. | 4
6.6 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ |  | UNID. | 6
7. | FECHAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO
7.1 | 23.20.100 | CDHU | Batente de madeira para porta |  | M | 41.9
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 90950 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA |  | UN | 80
8.2 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UN | 4
8.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa |  | CJ | 1
8.4 | 40.01.020 | CDHU | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ |  | UN | 1
8.5 | 40.01.090 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ |  | UN | 1
8.6 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios |  | M | 4.5
8.7 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  | M | 13.5
9. | REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE
9.1 | 68001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA |  | M2 | 831.3
9.2 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana |  | M2 | 83.13
9.3 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha |  | M | 5.2
10. | AMPLIAÇÃO ÁREA DE SERVIÇO
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
2010-01-01 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto |  | M3 | 16.33
2010-01-02 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | M3 | 1.55
2010-01-03 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado |  | M3 | 0.52
2010-01-04 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada |  | M3 | 0.26
2010-01-05 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa |  | M3 | 1.55
2010-01-06 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | M3 | 1.55
2010-01-07 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação |  | M2 | 15.52
2010-01-08 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  | KG | 155.16
2010-01-09 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  | M | 45
10.2 | SUPERESTRUTURA
2010-02-01 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa |  | M3 | 1.51
2010-02-02 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | M3 | 1.51
2010-02-03 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  | KG | 151.2
2010-02-04 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional |  | M2 | 30.24
2010-02-05 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  | M3 | 0.8988
10.3 | ALVENARIA
2010-03-01 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm |  | M2 | 105.01
10.4 | ESQUADRIAS
2010-04-01 | 23.02.050 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm |  | UNID. | 1
2010-04-02 | 24.01.030 | CDHU | Caixilho em ferro basculante, sob medida |  | M2 | 1.98
2010-04-03 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm |  | M2 | 1.98
10.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE
2010-05-01 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco |  | M2 | 128.37
2010-05-02 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum |  | M2 | 128.37
2010-05-03 | 17.02.220 | CDHU | Reboco |  | M2 | 75.15
2010-05-04 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  | M2 | 61.11
10.6 | PISO
2010-06-01 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado |  | M3 | 5.76
2010-06-02 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado |  | M2 | 28.78
10.7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2010-07-01 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros |  | UNID. | 1
2010-07-02 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna |  | UNID. | 1
2010-07-03 | 44.01.310 | CDHU | Tanque de louça com coluna de 30 litros |  | UNID. | 1
2010-07-04 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ |  | UNID. | 1
2010-07-05 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ |  | UNID. | 1
2010-07-06 | 49.01.016 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha |  | UNID. | 2
2010-07-07 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | M | 6
2010-07-08 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | M | 6
2010-07-09 | 47.01.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ |  | UNID. | 1
2010-10-07 | 44.03.370 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ |  | UNID. | 1
10.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2010-08-01 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C |  | M | 25
2010-08-02 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C |  | M | 50
2010-08-04 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C |  | M | 80
2010-08-05 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa |  | CJ | 2
2010-08-06 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa |  | CJ | 9
2010-08-07 | 40.04.080 | CDHU | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa |  | CJ | 1
2010-08-08 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios |  | M | 100
2010-08-09 | 39.11.020 | CDHU | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna |  | M | 25
2010-10-08 | 90950 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA |  | UN | 3
10.9 | FORRO
2010-09-01 | 22.03.070 | CDHU | Forro em lâmina de PVC |  | M2 | 28.78
10.10 | COBERTURA
2010-10-01 | 92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | UNID | 2
2010-10-02 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M2 | 29.26
2010-10-03 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm |  | M2 | 29.26
2010-10-04 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m |  | M | 27.41
2010-10-05 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | M | 8.4
10.11 | PINTURA
2010-11-01 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo (INTERNA) |  | M2 | 27.06
2010-11-02 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo (EXTERNA) |  | M2 | 48.09
2010-11-03 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | M2 | 3.96
2010-11-04 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo |  | M2 | 3.78
11 | EXECUÇÃO DE RAMPA E ESCADA DE ACESSO
11.1 | ESCADA
2011-01-01 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 |  | M3 | 0.16
2011-02-01 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  | M3 | 1.51
11.3 | RAMPA
2011-03-01 | 01.02.001 | FDE | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO |  | M3 | 20.32
2011-03-02 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | M3 | 1.28
2011-03-04 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada |  | M3 | 0.32
2011-03-05 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa |  | M3 | 1.28
2011-03-06 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | M3 | 1.28
2011-03-07 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação |  | M2 | 12.8
2011-03-08 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  | KG | 89.6
2011-03-09 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  | M | 16
2010-11-03 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa |  | M3 | 0.64
2011-11-03 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | M3 | 0.64
2012-11-03 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação |  | M2 | 12.8
2013-11-03 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  | KG | 51.2
2014-11-03 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  | M3 | 0.64
2015-11-03 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm |  | M2 | 23.24
2016-11-03 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco |  | M2 | 15.99
2017-11-03 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum |  | M2 | 15.99
2018-11-03 | 17.02.220 | CDHU | Reboco |  | M2 | 15.99
2019-11-03 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo |  | M2 | 15.99
11.4 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
2011-04-01 | 24.03.040 | CDHU | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ |  | M | 35.1
2011-04-02 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ |  | M | 75.8
2011-04-03 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | M2 | 84.24
12 | PINTURA
12.1 | PAREDES
2012-01-01 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo |  | M2 | 2346.12
12.2 | TETO
2012-02-01 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo |  | M2 | 676.31
12.3 | ESQUADRIAS
2012-03-01 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | M2 | 260.01
2012-03-02 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo |  | M2 | 123.48
13 | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | M3 | 6.86
13.2 | 09.06.029 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M |  | UNID. | 4
13.3 | 49.06.020 | CDHU | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas |  | M2 | 3
13.4 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | M | 50.65
14 | EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA
14.1 | 92256 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | UNID | 3
14.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M2 | 44.45
14.3 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm |  | M2 | 44.45
14.4 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m |  | M | 18
TOTAL GERAL COM BDI | [7 empty] | R$

## PARTE 04
| 680.28 | R$ | 833.14 | R$ | 1258.04
R$ 13.712,67
| 41.9 | R$ | 51.32 | R$ | 1042.78
| 58.41 | R$ | 71.53 | R$ | 91.56
| 144.71 | R$ | 177.23 | R$ | 56.71
| 416.28 | R$ | 509.82 | R$ | 652.57
| 164.2 | R$ | 201.1 | R$ | 257.4
| 96.34 | R$ | 117.99 | R$ | 1510.24
| 11.59 | R$ | 14.19 | R$ | 1271.81
| 62.42 | R$ | 76.45 | R$ | 1223.13
| 416.28 | R$ | 509.82 | R$ | 326.28
| 164.2 | R$ | 201.1 | R$ | 128.7
| 96.34 | R$ | 117.99 | R$ | 1510.24
| 11.59 | R$ | 14.19 | R$ | 726.75
|  | R$ 2.164,34 |  | R$ 1.385,18
| 76.65 | R$ | 93.87 | R$ | 2181.61
| 6.67 | R$ | 8.17 | R$ | 130.62
| 20.75 | R$ | 25.41 | R$ | 406.35
| 12.49 | R$ | 15.3 | R$ | 244.59
| 28.91 | R$ | 35.41 | R$ | 566.14
R$ 62.135,87
| 889.19 | R$ | 1088.99 | R$ | 38223.58
| 208.12 | R$ | 254.88 | R$ | 19320.25
| 44.51 | R$ | 54.51 | R$ | 4592.04
R$ 127.969,89
R$ 83.066,91
| 28.91 | R$ | 35.41 | R$ | 83066.91
R$ 23.945,48
| 28.91 | R$ | 35.41 | R$ | 23945.48
R$ 20.957,50
| 44.51 | R$ | 54.51 | R$ | 14173.51
| 44.86 | R$ | 54.94 | R$ | 6784
R$ 11.718,31
| 58.41 | R$ | 71.53 | R$ | 490.73
|  | R$ | 441.67 | R$ | 1766.67
|  | R$ | 1506.71 | R$ | 4520.14
|  | R$ | 97.55 | R$ | 4940.77
R$ 14.408,09
| 223.14 | R$ | 273.28 | R$ | 819.84
| 59.9 | R$ | 73.36 | R$ | 3260.83
| 146.51 | R$ | 179.43 | R$ | 7975.7
| 106.68 | R$ | 130.65 | R$ | 2351.72
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | R$ 508.949,40