## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TIETÊ
RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ - TIETÊ - SP
DATA BASE: |  | CDHU |  | NÃO DESONERADO VERSÃO 189
|  | SINAPI |  | NÃO DESONERADO 03/2023
|  | SIURB |  | 2022-07-01
BDI: |  |  | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | BANCO |  | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU |  | Placa de identificação para obra | m² | 6,00
1.2 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | 02.01.180 | CDHU |  | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNM ES | 8,00
1.2.2 | 02.02.150 | CDHU |  | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNM ES | 8,00
1.2.3 | 02.02.130 | CDHU |  | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNM ES | 8,00
1.4 |  |  |  | LOCAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 02.10.060 | CDHU |  | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 989,70
1.5 |  |  |  | SONDAGEM
1.4.1 | 01.21.110 | CDHU |  | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 30,00
1.4.2 | 01.21.010 | CDHU |  | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1,00
1.5 |  |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS
1.5.1 | 01.17.051 | CDHU |  | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 2,00
1.5.2 | 01.17.111 | CDHU |  | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1,00
1.5.3 | 01.17.071 | CDHU |  | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1,00
2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0
2.1 | 03.01.040 | CDHU |  | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2,33
2.2 | 34.13.021 | CDHU |  | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | UN | 3,00
2.3 | 02.09.040 | CDHU |  | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 1814,40
2.4 | 05.08.220 | CDHU |  | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 3,34
2.5 | 05.08.100 | CDHU |  | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 235,87
3 |  |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0
3.1 | 07.01.020 | CDHU |  | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 529,13
3.2 | 07.02.020 | CDHU |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 13,03
3.3 | 06.11.040 | CDHU |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 0,12
3.4 | 07.12.040 | CDHU |  | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 71,98
3.5 | 05.10.010 | CDHU |  | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 16,78
3.6 | 05.10.024 | CDHU |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 611,08
3.7 | 07.10.020 | CDHU |  | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 611,08
4 |  |  |  | LAGOA |  |  |  |  | 0
4.1 | 54.01.010 | CDHU |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 602,74
4.2 | 08.05.190 | CDHU |  | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 653,01
4.3 | 08.05.010 | CDHU |  | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm | m² | 653,01
4.4 | 08.10.060 | CDHU |  | Enrocamento com pedra assentada | m³ | 22,85
4.5 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 1,92
4.6 | 10.02.020 | CDHU |  | Armadura em tela soldada de aço | KG | 94,73
4.7 | 17.05.100 | CDHU |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 2,44
5 |  |  |  | DECK |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 12.01.041 | CDHU |  | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 48,00
5.1.2 | 09.01.020 | CDHU |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18,72
5.1.3 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0,22
5.1.4 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 97,73
5.1.5 | 11.01.160 | CDHU |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 2,59
5.1.6 | 11.16.040 | CDHU |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2,59
5.1.7 | 32.16.010 | CDHU |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 21,60
5.2 |  |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | 0
5.2.1 |  |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
5.2.1.1 | 15.20.020 | CDHU |  | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 18,65
5.2.2 |  |  |  | PISO DE MADEIRA
5.2.2.1 | 15.20.020 | CDHU |  | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 13,15
5.2.3 |  |  |  | PINTURA
5.2.3.1 | 33.05.010 | CDHU |  | Verniz fungicida para madeira | m² | 563,13
5.3 |  |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 24.03.040 | CDHU |  | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 88,70
5.3.2 | 24.03.310 | CDHU |  | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 177,40
6 |  |  |  | LETREIRO |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 12.01.021 | CDHU |  | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 3,00
6.2 |  |  |  | BASE DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
6.2.1 | 09.01.020 | CDHU |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 3,44
6.2.2 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0,64
6.2.3 | 10.02.020 | CDHU |  | Armadura em tela soldada de aço | KG | 39,65
6.2.4 | 11.01.130 | CDHU |  | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3,29
6.2.5 | 11.16.020 | CDHU |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3,29
6.2.6 | 32.16.010 | CDHU |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 16,19
6.3 |  |  |  | ESTRUTURA LETRAS |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 15.03.030 | CDHU |  | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 433,79
6.3.2 | 32.09.020 | CDHU |  | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 101,28
6.3.3 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO |  | PARAFUSO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT 1/2 | UN | 48,00
6.4 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
6.4.1 | CPU-02 | COMPOSIÇÃO |  | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO | M² | 8,44 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | CPU-03 | COMPOSIÇÃO |  | VERNIZ AUTOMOTIVO | M² | 8,44 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | RAMPA E ESCADA |  |  |  |  | 0
7.1 |  |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
7.1.1 | 12.01.041 | CDHU |  | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 24,00
7.1.2 | 09.01.020 | CDHU |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9,36
7.1.3 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0,11
7.1.4 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 48,87
7.1.5 | 11.01.160 | CDHU |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 1,30
7.1.6 | 11.16.040 | CDHU |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1,30
7.1.7 | 32.16.010 | CDHU |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 10,80
7.2 |  |  |  | RAMPA |  |  |  |  | 0
7.2.1 | 09.01.030 | CDHU |  | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 80,54
7.2.2 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 324,69
7.2.3 | 10.01.060 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 81,04
7.2.4 | 11.01.160 | CDHU |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 5,26
7.2.5 | 11.16.060 | CDHU |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5,26
7.2.6 | 13.01.130 | CDHU |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 45,68
7.2.7 | 17.03.020 | CDHU |  | Cimentado desempenado | m² | 45,68
7.3 |  |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 0
7.3.1 | 14.11.261 | CDHU |  | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 19,58
7.3.2 | 11.05.040 | CDHU |  | Argamassa graute | m³ | 2,03
7.3.3 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 199,91
7.3.4 | 17.02.020 | CDHU |  | Chapisco | m² | 19,58
7.3.5 | 17.02.140 | CDHU |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 19,58
7.3.6 | 33.10.010 | CDHU |  | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 19,58
7.3.7 | 10.02.020 | CDHU |  | Armadura em tela soldada de aço | KG | 96,81
7.3.8 | 17.05.100 | CDHU |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 2,18
7.4 |  |  |  | CORRIMÃO |  |  |  |  | 0
7.4.1 | 24.03.310 | CDHU |  | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 163,18
8 |  |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  |  | 0
8.1 |  |  |  | BLOCOS DE FIXAÇÃO |  |  |  |  | 0
8.1.1 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0,28
8.1.2 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 146,60
8.1.3 | 11.01.160 | CDHU |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 2,75
8.1.4 | 11.16.040 | CDHU |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2,75
8.1.5 | 32.16.010 | CDHU |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 27,50
8.2 |  |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 0
8.2.1 | 103207 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.2 | 103208 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.3 | 103185 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.4 | 103209 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.5 | 103205 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.6 | 103187 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.7 | 103188 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.8 | 103206 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
8.2.9 | 103210 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00
9 |  |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  |  | BLOCOS DE FIXAÇÃO |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0,26
9.1.2 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 139,94
9.1.3 | 11.01.160 | CDHU |  | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 2,63
9.1.4 | 11.16.040 | CDHU |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2,63
9.1.5 | 32.16.010 | CDHU |  | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 26,25
9.2 |  |  |  | CAIXA DE AREIA |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 54.01.010 | CDHU |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 171,69
9.2.2 | 11.18.180 | CDHU |  | Colchão de areia | m³ | 171,69
9.3 |  |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 0
9.3.1 | CPU-04 | COMPOSIÇÃO |  | BALANÇO DUPLO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | CPU-05 | COMPOSIÇÃO |  | BALANÇO TERRAÇO (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | CPU-06 | COMPOSIÇÃO |  | CASA TARZAN (EXCLUSIVE 5 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0 | 0 | 0
9.3.4 | CPU-07 | COMPOSIÇÃO |  | ESCADA HORIZONTAL (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0 | 0 | 0
9.3.5 | CPU-08 | COMPOSIÇÃO |  | GANGORRA DUPLA (EXCLUSIVE 4 BLOCOS DE FIXAÇÃO) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  |  | PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 0
2010-01-01 | 54.01.010 | CDHU |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 226,88
2010-01-02 | CPU-09 | COMPOSIÇÃO |  | NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES | M³ | 11,34
2010-01-03 | 54.04.350 | CDHU |  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 226,88
10.2 |  |  |  | PISTA DE CAMINHADA |  |  |  |  | 0
2010-02-01 | 54.01.400 | CDHU |  | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 400,66
2010-02-02 | 54.01.210 | CDHU |  | Base de brita graduada | m³ | 48,08
2010-02-03 | 54.03.240 | CDHU |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 400,66
2010-02-04 | 54.03.230 | CDHU |  | Imprimação betuminosa ligante | m² | 400,66
2010-02-05 | 54.03.210 | CDHU |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 12,02
2010-02-06 | 11.20.050 | CDHU |  | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 286,19
2010-02-07 | 32.07.090 | CDHU |  | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 286,19
2010-02-08 | 33.10.050 | CDHU |  | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 400,66
10.3 |  |  |  | PISO CIMENTADO |  |  |  |  | 0
2010-03-01 | 54.01.010 | CDHU |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 158,86
2010-03-02 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 7,94
2010-03-03 | 10.02.020 | CDHU |  | Armadura em tela soldada de aço | KG | 494,05
2010-03-04 | 17.05.070 | CDHU |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 11,12
10.4 |  |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 0
2010-04-01 | 54.01.010 | CDHU |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 92,56
2010-04-02 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 4,63
2010-04-03 | 17.05.070 | CDHU |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 6,48
2010-04-04 | 11.20.050 | CDHU |  | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 51,42
2010-04-05 | 32.07.090 | CDHU |  | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 51,42
11 |  |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
11.1 |  |  |  | GRAMA |  |  |  |  | 0
2011-01-01 | 34.02.100 | CDHU |  | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 2901,06
2011-01-02 | 34.04.166 | CDHU |  | Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m | UN | 21,00
2011-01-03 | 34.04.370 | CDHU |  | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m | UN | 7,00
2011-01-04 | 98516 | SINAPI |  | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2,00
2011-01-05 | 34.03.130 | CDHU |  | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 10,00
2011-01-06 | 34.03.120 | CDHU |  | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 15,00
11.2 |  |  |  | BANCO E MESA |  |  |  |  | 0
2011-02-01 | 98.02.210 | CDHU |  | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | UN | 7,00
2011-02-02 | 181202 | SIURB |  | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 3,00
11.3 |  |  |  | MINI GUIA E LIXEIRA |  |  |  |  | 0
2011-03-01 | 51600 | SIURB INFRA |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 519,22
2011-03-02 | 35.20.050 | CDHU |  | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 8,00
12 |  |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
12.1 |  |  |  | VALA TÉCNICA |  |  |  |  | 0
2012-01-01 | 07.02.020 | CDHU |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 119,07
2012-01-02 | 07.11.020 | CDHU |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 108,68
2012-01-03 | 05.10.010 | CDHU |  | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 13,51
2012-01-04 | 05.10.024 | CDHU |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 13,51
12.2 |  |  |  | TUBO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
2012-02-01 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 14,55
2012-02-02 | 46.12.150 | CDHU |  | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | M | 36,75
12.3 |  |  |  | DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 0
2012-03-01 | 49.12.110 | CDHU |  | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 2,00
2012-03-02 | 49.12.120 | CDHU |  | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 1,20
2012-03-03 | 49.06.400 | CDHU |  | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 2,00
12.4 |  |  |  | MURO DE ALA |  |  |  |  | 0
2012-04-01 | 17.01.040 | CDHU |  | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1,76
2012-04-02 | 09.01.030 | CDHU |  | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 15,52
2012-04-03 | 11.05.060 | CDHU |  | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | m³ | 2,62
2012-04-04 | 08.10.060 | CDHU |  | Enrocamento com pedra assentada | m³ | 1,68
13 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
13.1 |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 0
2013-01-01 | 90153 | SIURB |  | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 1,00
2013-01-02 | 54.01.010 | CDHU |  | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 2,00
2013-01-03 | 11.18.040 | CDHU |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0,10
2013-01-04 | 17.05.070 | CDHU |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 0,20
2013-01-05 | 14.11.221 | CDHU |  | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 1,80
2013-01-06 | 10.02.020 | CDHU |  | Armadura em tela soldada de aço | KG | 6,22
2013-01-07 | 10.01.040 | CDHU |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4,69
2013-01-08 | 11.05.040 | CDHU |  | Argamassa graute | m³ | 0,11
2013-01-09 | 13.01.130 | CDHU |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 2,00
2010-01-13 | 17.02.020 | CDHU |  | Chapisco | m² | 7,60
2011-01-13 | 17.02.140 | CDHU |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 7,60
2012-01-13 | 33.10.020 | CDHU |  | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 7,60
13.2 |  |  |  | VALA TÉCNICA |  |  |  |  | 0
2013-02-01 | 07.02.020 | CDHU |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 125,79
2013-02-02 | 07.11.020 | CDHU |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 125,11
2013-02-03 | 06.14.020 | CDHU |  | Carga manual de solo | m³ | 0,88
2013-02-04 | 05.10.024 | CDHU |  | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 0,88
13.3 |  |  |  | CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0
2013-03-01 | 38.13.010 | CDHU |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 340,00
2013-03-02 | 38.13.020 | CDHU |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 5,58
2013-03-03 | 39.21.010 | CDHU |  | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 294,02
2013-03-04 | 39.21.020 | CDHU |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 814,09
2013-03-05 | 39.21.030 | CDHU |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 529,36
2013-03-06 | 39.21.060 | CDHU |  | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 93,82
13.4 |  |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 0
2013-04-01 | 39.04.060 | CDHU |  | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | M | 24,00
2013-04-02 | 42.05.160 | CDHU |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 12,00
2013-04-03 | 42.05.200 | CDHU |  | Haste de aterramento de 5/8 | UN | 13,00
2013-04-04 | 97886 | SINAPI |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15,00
13.5 |  |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 0
2013-05-01 | 37.03.230 | CDHU |  | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00
2013-05-02 | 37.13.650 | CDHU |  | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2,00
2013-05-03 | 37.13.630 | CDHU |  | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5,00
2013-05-04 | 39471 | SINAPI |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4,00
2013-05-05 | 37.17.080 | CDHU |  | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1,00
13.6 |  |  |  | POSTE METÁLICO |  |  |  |  | 0
2013-06-01 | 41.10.340 | CDHU |  | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN | 12,00
2013-06-02 | 41.11.450 | CDHU |  | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 12,00
13.7 |  |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0
2013-07-01 | 101659 | SINAPI |  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24,00
2013-07-02 | CPU-10 | COMPOSIÇÃO |  | REFLETOR LED 10W RGB - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 5,00
2013-07-03 | CPU-11 | COMPOSIÇÃO |  | REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 7,00
2013-07-04 | 40.11.010 | CDHU |  | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 24,00
TOTAL GERAL COM BDI | [8 empty] | 0